产 品 价 格 表

用仪器  找润华

常州润华电器有限司

专 业 制 造：教学实验仪器、生化制药仪器、石油化工仪器、医疗防疫仪器、分析测试仪器.

公司信息： 常州润华电器有限公司 			      汇款信息：常州润华电器有限公司

公司地址：江苏省金坛市金胜东路26号           开户银行： 金坛市农行营业部

电　  话： 0519-82305398 　82306938           账    号： 10-625001040223201

传　  真： 0519-82306938             		  税    号： 320482575395381

网  　址： www.runhuayiqi.com         		  邮    箱： yiqi@runhuayiqi.com

联 系 人：虞国华                              联 系 人：毛粉梅

联系电话：13915811388. 18015805398            联系电话：15895007738. 18961106938

企业简介

常州润华电器有限公司是一家科技型企业。主要从事:教学实验仪器、环境试验仪器、石油

化工仪器、生化制药仪器、医疗防疫仪器、分析检测仪器的研发、生产、销售和服务。

产品畅销全国各大专院校和医疗科研单位、并大量出口。

企业本着科技创新、诚信务实的精神、恪守承诺、以品牌、质量、服务、信誉立足市场、润华公司始终坚持：质量第一、用户至上。一贯以满足用户的需求为宗旨、不断以用户的需求为导向、不断研发新一代产品、努力为客户创造价值、全心全意为用户服务……

产  品  目  录

水浴、气浴恒温振荡器、冷冻振荡器、微量振荡器、漩涡混合器、脱色摇床、血液熔浆机…………    1---2页

振荡器（摇床）：多用调速振荡器、数显往复、回旋、垂直、双层、多功能调速振荡器……………………….3页

搅拌器：磁力加热搅拌器、数显自动双向、双层多头、集热恒温多功能搅拌器………………………… 4----5页

电动搅拌器：数显恒温电动搅拌器、4联、6联同步、异步搅拌器、大功率、恒速电动搅拌器……………….6页

水浴锅：数显恒温水浴锅、搅拌循环水浴锅、搅拌水箱、玻璃水浴槽、低温水槽、恒温水箱、油浴、沙浴…7页

离心机：数显高速离心机、电动低速离心机、台式离心机、大容量离心机、手掌型迷你微量离心机…………8页

培养箱：生化、光照、振荡、匀浆机、高速分散器、药物粉碎机…………………………………………………9页

系列低温冷冻水浴槽、循环低温水槽……………………………………………………………………………….10页

不锈钢电热板、封闭可调实验电炉、不锈钢升降台、恒温载物台、硅控可调电炉…………………………….11页

电热套：电子恒温电热套、数显恒温电热套、数显搅拌电热套、箱式电阻炉………………………………….12页

培养箱：电热恒温培养箱、霉菌培养箱、隔水式培养箱………………………………………………………….13页

培养箱：低温生化培养箱、恒温恒湿培养箱、二氧化碳培养箱、厌氧培养箱、人工气候箱………………… 14页

干燥箱：电热恒温干燥箱、鼓风干燥箱、热空气轻毒箱、干热消毒箱………………………………………….15页

干燥箱：立式鼓风、恒温干燥箱，真空干燥箱、培养干燥两用箱……………………………………………….16页

润华环试： 高低温交变试验箱、交变湿热试验箱、低温恒定湿热试验箱、冲击试验箱、湿热试验箱…17…19页盐雾试验箱、药品稳定性试验箱、砂尘试验箱、氙灯试验箱、臭氧老化试验箱、防锈油脂湿热试验箱 20..21页

大气、水质、粉尘、淤泥采样器、分析测试仪器…………………………………………………………….22..23页

石英亚沸蒸馏水器、玻璃比色皿…………………………………………………………………………………….24页

不锈钢搅拌棒、四氟搅拌棒、四氟搅拌子、磁力搅拌子回收器等系列配件…………………………………….25页

净化工作台系列…………………………………………………………………………………………………… . 26页  用仪器       找润华

润华仪器：水浴、气浴、冷冻、振荡器、微量、漩涡混匀振荡器、摇床、血液熔浆机。

| 序号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | 出厂价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RH-QG | 光照全温振荡器 | 控温范围:5～50℃，频率起动～260转/分，容量500ml×28(带光照)，精密数显控温，光照效果好，温度均匀，定时范围：0-120分钟，控温精度±0.5℃，功率大稳定性能好。 | 18500 |
| 2 | RH-Q | 全温振荡器 | 控温范围:5～50℃，频率起动～260转/分，容量500ml×28，无级可调，数显控温，定时：0-120分钟，控温精度±0.5℃。 | 18000 |
| 3 | SHA-C | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围:室温～100℃，控温精度±0.5℃，工作方式：往复，振幅：20mm，振频：0-300rpm,304不锈钢内胆防腐性能好，数显控温，水浴专用马达，噪音小，稳定性能好，定时范围：0-120分钟。 | 4980 |
| 4 | SHA-CA | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围:室温～100℃，精度±0.5℃，工作方式：往复，双数显测温测速，304不锈钢防腐内胆,振幅20mm, 振频：0-300rpm,专用马达噪音小，稳定性能好，定时：0-120分钟。 | 5380 |
| 5 | THZ-82 | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围：室温～100℃，控温精度±0.5℃，工作方式：回旋，数显控温，304不锈钢内胆防腐性能好，振幅：20mm，振频：0-300rpm,稳定性能好，噪音小，定时：0-120分钟。 | 4998 |
| 6 | THZ-82A | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温～100℃，精度±0.5℃，工作方式：回旋，双数显测温测速，304不锈钢防腐内胆，水浴专用马达，稳定，噪音小，振频：0-300rpm，振幅20mm，定时：0-120分钟。 | 5398 |
| 7 | SHA-B | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温～100℃，精度±0.5℃，工作方式：往复、回旋多功能数显控温，304不锈钢防腐内胆，水浴专用马达，功率大噪音小，振频：0-300rpm，振幅20mm，定时0-120分钟。 | 6180 |
| 8 | SHA-BA | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温～100℃，精度±0.5℃，工作方式：往复、回旋多功能双数显测速测温。304不锈钢防腐内胆，振频：0-300rpm，振幅20mm，功率大噪音小，定时：0-120分钟。 | 6680 |
| 9 | CHA-S | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温～50℃，控温精度±0.5℃，工作方式：往复式工作，数显控温，定时：0-120分钟，气浴专用电机，噪音小稳定性能好，振频：0-300rpm，振幅20mm。 | 4980 |
| 10 | CHA-SA | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温～50℃，控温精度±0.5℃，工作方式：水平往复、双数显测速测温，定时：0-120分钟，气浴专用电机，噪音小，工作时间长，稳定性能好，振频：0-300rpm，振幅20mm。 注：（气浴恒温振荡器均带观察窗） | 5380 |
| 11 | SHZ-82 | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温～50℃，控温精度±0.5℃，工作方式：回旋，定时：0-120分钟，气浴专用电机，噪音小，工作时间长，稳定性能好，振频：0-300rpm，振幅20mm。 | 4998 |
| 12 | SHZ-82A | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温～50℃，控温精度±0.5℃，工作方式：回旋、双数显测速测温定时：0-120分钟，气浴专用电机，噪音小，工作时间长，稳定性能好，振频：0-300rpm，振幅20mm。 | 5398 |
| 13 | ZD-85 | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温～50℃，控温精度±0.5℃，工作方式双功能往复、回旋，定时：0-120分钟，气浴专用电机，功率大，噪音小，稳定性能好，振频：0-300rpm，振幅20mm。 | 6180 |
| 14 | ZD-85A | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温～50℃，精度±0.5℃，工作方式：双功能双数显往复回旋、测速测温，定时：0-120分钟，气浴专用电机，功率大噪音小，稳定性能好，振频：0-300rpm，振幅：20mm。 | 6680 |
| 15 | SHA-CAB | 数显制冷水浴恒温振荡器 | 控温范围0-100℃±0.5℃,频率-300转/分，工作方式：水平往复，304不锈钢内胆，耐腐性能好，不锈钢万用夹具，制冷加热数显控温。 （以下均带观察窗） | 13800 |
| 16 | THZ-82AB | 数显制冷水浴恒温振荡器 | 控温范围0-100℃±0.5℃,频率-300转/分，工作方式：回旋工作，304不锈钢内胆，耐腐性能好，不锈钢万用夹具，制冷加热数显控温。 | 13800 |
| 17 | SHA-BAB | 数显多功能制冷水浴振荡器 | 控温范围0-100℃±0.5℃,频率-300转/分，工作方式：水平往复，回旋，304不锈钢内胆，不锈钢弹簧万用夹具，双数显控温控速，专用水浴制冷电机，功率大稳定性能好。 | 15800 |
| 18 | CHA-SAB | 数显冷冻气浴振荡器 | 控温范围0-50℃±0.5℃,频率：-300转/分，工作方式：水平往复，数显测速，稳定性能好，不锈钢万用夹具，制冷加热数显控温。 | 13800 |
| 19 | SHZ-82AB | 数显冷冻气浴振荡器 | 控温范围0-50℃±0.5℃,频率：-300转/分，工作方式：回旋，304不锈钢内胆，稳定性能好，不锈钢万用夹具，制冷加热数显控温。 | 13800 |
| 20 | ZD-85AB | 数显多功能冷冻气浴振荡器 | 控温范围0-50℃±0.5℃,频率：-300转/分，工作方式：回旋、水平往复，多功能双数显测速测温，功率大，稳定性能好，不锈钢万用夹具，数显恒温，制冷加热数显控温。 | 15800 |
| 21 | XY- 1-4袋 | 血液溶浆仪（机） | 控温精度37℃±0.5℃,数显控温，加热功率1000W(可调)解冻时间：5-10min, 化浆量4袋，自动双臂往返摇摆，不锈钢解冻篮4只，60次/分自动调频。 | 6980 |
| 22 | XY- 1-8袋 | 血液溶浆仪（机） | 控温精度37℃±0.5℃,数显控温，加热功率1000W(可调)解冻时间：5-10min, 化浆量8袋，自动双臂往返摇摆，不锈钢解冻篮8只，60次/分自动调频。 | 9980 |
| 23 | TY-80A/S | 脱色摇床 | 工作面积：280×220mm,水平转动，频率：起动～240转/分，无级调速，振幅：10mm，整机功率：30W. | 1198 |
| 24 | TY-80B | 脱色摇床 | 工作面积：280×220mm,摇摆转动，频率：起动～240转/分，无级调速,振幅：10mm，整机功率：30W. | 998 |
| 25 | ZW-A | 微量振荡器 | 配96孔“U”，“V”型血凝板各一块，频率：起动～3000次/分，无级调速,功率：30-45W。 | 598 |
| 26 | ZW-B | 青霉素振荡器 | 又称药物振荡器，20孔，频率：起动～3000次/分，功率：38W,可根据用户要求定做。 | 598 |
| 27 | SK-1 | 快速混匀器 | 又称旋涡混合器，频率：起动～3000次/分，整机功率：30W 混匀效果根据用力下压大小进行操作。 | 498 |
| 28 | QL-902 | 漩涡快速振荡混合器 | 碗型旋涡混合器，频率：起动～2800次/分，整机功率：30W 点击式，自动开关，混匀效果根据用力下压大小进行操作。 | 698 |
| 29 | XH-C | 漩涡混合器 | 碗型旋涡混合器，频率：起动～3500次/分，整机功率：30W 速度无级可调。混匀效果根据用力下压的大小进行操作。 | 698 |

润华仪器： 多用调速振荡器（摇床）数显多功能、往复、回旋、垂直、双层大容量系列：

| 序号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | 出厂价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HY-1 | 垂直多用振荡器 | 工作方式：垂直振荡，定时范围：0～120分，工作频率，起动～280/分,不锈钢万用夹具，振幅20mm,功率：180W。 | 2980 |
| 2 | HY-1A | 数显垂直多用振荡器 | 工作方式：垂直振荡，定时范围：0～120分，速度数字显示，无极可调,不锈钢万用夹具，振幅20mm,功率：180W。 | 3380 |
| 3 | HY-2 | 往复式调速多用振荡器 | 工作方式：水平往复，定时范围：0～120分，工作频率，起动～320次/分,不锈钢万用夹具，振幅20mm,功率：160W。 | 1280 |
| 4 | HY-2A | 数显往复调速多用振荡器 | 工作方式：水平往复，定时范围0～120分，工作频率起动～320次/分,不锈钢万用夹具，数显测速，振幅20mm,功率：160W。 | 1580 |
| 5 | HY-3 | 多功能振荡器 | 工作方式：水平往复，垂直振荡，工作频率：起动～300次/分,不锈钢万用夹具。可单独工作，振幅20mm,功率：220W。 | 3980 |
| 6 | HY-3A | 数显多功能振荡器 | 工作方式：水平往复，垂直振荡，工作频率：起动～300次/分，速度数显,不锈钢万用夹具，振幅20mm,功率：220W。 | 4980 |
| 7 | KS | 康氏振荡器 | 工作方式：水平往复，定时范围：0～120分，工作频率：起动～320次/分,不锈钢万用夹具，振幅20mm,功率：100W。 | 998 |
| 8 | HY-4 | 往复式调速多用振荡器 | 工作方式：水平往复，定时范围：0～120分，工作频率：起动～320次/分,不锈钢万用夹具，振幅20mm,功率：100W。 | 998 |
| 9 | HY-4A | 数显调速多用振荡器 | 工作方式：水平往复，定时范围0～120分，工作频率起动～320次/分，速度数显,不锈钢万用夹具，振幅20mm,功率：100W。 | 1380 |
| 10 | HY-5 | 回旋式振荡器 | 工作方式：水平回旋，定时范围：0～120分，工作频率：起动～280次/分,不锈钢万用夹具，振幅20mm,功率：120W。 | 1980 |
| 11 | HY-5A | 数显回旋式振荡器 | 工作方式：水平回旋，定时范围0～120分，工作频率起动～300次/分，速度数显,不锈钢万用夹具，振幅20mm,功率：120W。 | 2180 |
| 12 | HY-6 | 双层调速多用振荡器 | 工作方式：水平回旋，定时范围：0～120分，起动～220次/分，不锈钢万用夹具(也可订做夹具)，振幅20mm,功率：100W。 | 4980 |
| 13 | HY-6A | 双层数显振荡器 | 工作方式：水平回旋，定时范围：0～120分，起动～220次/分，速度数显,不锈钢万用夹具，振幅20mm,功率：100W。 | 5498 |
| 14 | HY-8 | 大容量振荡器 | 工作面积700×620，定时范围：0～120分，起动～280次/分，水平回旋,不锈钢万用夹具，振幅20mm,功率：120W。 | 4490 |
| 15 | HY-8A | 大容量振荡器 | 工作面积700×620，定时范围：0～120分，起动～280次/分，回旋，数显测速,不锈钢万用夹具，振幅20mm,功率：120W。 | 4990 |
| 16 | HY-A | 往复式大容量振荡器 | 工作面积：1000×800mm,定时范围：0～120分，工作频率：起动～260次/分，速度可调，采用大功率无刷直流电机，振荡平稳可靠，夹具可根据用户需要定做，分往复式，回旋式。,不锈钢万用夹具。振幅20mm,功率：整机功率：300W。 | 7790 |
| 17 | HY-B | 回旋式大容量振荡器 |  | 8790 |

润华仪器：磁力加热搅拌：数显定时控温、自动双向、集热、多头双层多功能搅拌器。

| 序号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | 出厂价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78-1 | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量1000ml，加热功率150W,调速范围0～2400转/分 | 298 |
| 2 | 78-2 | 双向磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量1000ml，加热功率150W,调速范围0～2400转/分，自动正反方向工作。 | 398 |
| 3 | 79-1 | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量1000ml，加热功率200W,调速范围0～2400转/分 | 398 |
| 4 | 79-2 | 双向磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量1000ml，加热功率200W,调速范围0～2400转/分，自动正反方向工作。 | 498 |
| 5 | 78HW-1 | 恒温磁力搅拌器 | 最大搅拌容量1000ml，电子控温，室温～100℃，加热功率：200 W，调速范围0～2400转/分。 | 399 |
| 6 | 79HW-1 | 恒温磁力搅拌器 | 最大搅拌容量1000ml，电子控温，室温～100℃，加热功率：250 W调速范围0～2400转/分。 | 499 |
| 7 | 85-1 | 恒温磁力搅拌器 | 最大搅拌容量1000ml，电子控温，室温～100℃，加热功率：250 W,调速范围0～2400转/分。 | 598 |
| 8 | 85-2 | 数显恒温磁力搅拌器 | 最大搅拌容量1000ml，数显控温，室温～100℃，加热功率：300 W,调速范围0～2400转/分。 | 660 |
| 9 | 85-2A | 双数显恒温磁力搅拌器 | 最大搅拌容量1000ml，数显控温，室温～100℃，加热功率：300 W，数显测速。 | 990 |
| 10 | HJ-1 | 磁力搅拌器 | 分两种规格，最大搅拌容量500ml，1000ml，调速范围：0～2400转/分。 | 280 |
| 11 | HJ-2 | 双头磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量2×1000ml，加热功率2×150 W，调速范围：0～2400转/分。 | 698 |
| 12 | HJ-2A | 数显双头磁力搅拌器 | 最大搅拌容量2×1000ml，加热功率2×150 W，调速范围：0～2400转/分，温度数显。 | 1980 |
| 13 | HJ-3 | 数显恒温磁力搅拌器 | 最大搅拌容量1000ml，数显控温，室温～100℃，加热功率：300 W。 | 800 |
| 14 | HJ-4 | 四联磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量4×1000ml，加热功率4×200 W，调速范围：0～2400转/分。 | 999 |
| 15 | HJ-4A | 数显恒温四联磁力搅拌器 | 最大搅拌容量4×1000ml，数显控温室温～100℃，加热功率4×200W,调速范围：0～2400转/分。 | 2580 |
| 16 | HJ-5 | 数显恒温多功能搅拌器 | 具有电动、磁力双重搅拌功能，磁力搅拌数显控温常温～100℃，无极调速。 | 998 |
| 17 | HJ-6 | 六联磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量6×1000ml，调速范围：0～2400转/分，加热功率：6×200W。 | 1398 |
| 18 | HJ-6A | 六联数显恒温磁力搅拌器 | 最大搅拌容量6×1000ml，数显控温，室温～100℃，加热功率：6×200W。 | 2880 |
| 19 | DF-1 | 集热式磁力加热搅拌器 | 控温范围：常温～300℃，加热功率：600W，调速范围：0～2600转/分,工作尺寸：180x180x130mm | 998 |
| 20 | DF-Ⅱ | 数显集热式恒温磁力搅拌器 | 数显控温：常温～300℃，调速范围：0～2600转/分，可水浴，油浴，干烧,工作尺寸：直径200mm | 1380 |
| 21 | DJ-1 | 大功率磁力搅拌器 | 最大搅拌容量：10000ml，不加热，工作尺寸：300×300mm，不锈钢工作面, 搅拌容量：50g-20L，调速范围：0～2600 | 880 |
| 22 | 99-1 | 大功率磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量：10000ml，加热功率：600W，调速范围：0～2600转/分,不锈钢工作台面尺寸：300x300mm.搅拌容量:50g-20L | 998 |
| 23 | 99-1A | 数显大功率恒温磁力搅拌器 | 最大搅拌容量：10000ml,数显控温，室温～100℃，加热功率:600 W，调速范围:0～2600转/分,不锈钢工作台面尺寸：300x300mm,搅拌容量：50g-20L | 1198 |
| 24 | JB-1 | 定时双向磁力搅拌器 | 最大搅拌容量：3000ml，定时范围：0～120分，调速范围：0～2600转/分 工作尺寸：直径150mm, | 800 |
| 25 | JB-2 | 定时双向磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量：3000ml,定时范围：0～120分，调速范围：0～2600转/分，加热功率：400 W 工作尺寸：直径150mm | 900 |
| 26 | JB-3 | 定时双向恒温磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量：3000ml，定时范围：0～120分，调速范围：0～2600转/分，（配）点接式控温，室温～100℃ 工作尺寸：直径150mm，加热功率：400W | 1000 |
| 27 | JB-4 | 定时双向电子恒温磁力搅拌器 | 最大搅拌容量:3000ml，定时范围：0～120分，调速范围：0～2600转/分，电子控温，室温～100℃ 工作尺寸：直径150mm, 加热功率：400W | 1100 |
| 28 | JB-5 | 定时双向数显恒温磁力搅拌器 | 最大搅拌容量：3000ml，定时范围：0～120分，调速范围：0～2600转/分，数显控温，室温～100℃ 工作尺寸：直径150mm, 加热功率：400W | 1300 |
| 29 | JB-12 | 双层磁力加热搅拌器 | 最大搅拌容量：12×3000ml，定时范围：0～120分，调速范围：0～2400转/分 加热功率200Wx12 | 3000 |

润华仪器：精密增力电动搅拌器（六联同步、异步、数显控温、大功率、无刷电动搅拌系列）

| 序号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | 出厂价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJ-1 25W | 精密增力电动搅拌器 | 定时范围0～120分，调速范围：0～3000转/分，无级调速 | 398 |
| 2 | JJ-1 40W | 精密增力电动搅拌器 | 定时范围0～120分，调速范围：0～3000转/分，无级调速 | 398 |
| 3 | JJ-1 60W | 精密增力电动搅拌器 | 定时范围0～120分，调速范围：0～3000转/分，无级调速 | 498 |
| 4 | JJ-1 90 W | 精密增力电动搅拌器 | 定时范围0～120分，调速范围：0～3000转/分，无级调速 | 528 |
| 5 | JJ-1 100W | 精密增力电动搅拌器 | 定时范围0～120分，调速范围：0～3000转/分，无级调速 | 538 |
| 6 | JJ-1 160W | 精密力电动搅拌器 | 定时范围0～120分，调速范围：0～3000转/分，无级调速 | 1198 |
| 7 | JJ-1 200W | 精密增力电动搅拌器 | 定时范围0～120分，调速范围：0～3000转/分，无级调速 | 1480 |
| 8 | JJ-1300W | 精密增力电动搅拌器 | 定时范围0～120分，调速范围：0～3000转/分，无级调速 | 1580 |
| 9 | JJ-1A 300W | 数显精密增力电动搅拌器 | 定时范围0～120分，调速范围：0～3000转/分，无级调速,数显测速 | 2980 |
| 10 | JJ-1A100W | 数显测速电动搅拌器 | 定时范围0～120分，调速范围：0～3000转/分，速度数字显示 | 998 |
| 11 | JJ-3 | 数显控温加热电动搅拌器 | 调速范围0～3000转/分，整机功率1600 W，数显控温常温～200℃ | 1980 |
| 12 | JJ-4 | 六联电动搅拌器 | 同步功率180W，异步功率：30W×6，无级调速，同步0～1100转/分，异步0～3000转/分 | 3880 |
| 13 | JJ-4A | 数显测速六联电动搅拌器 | 同步功率180W，无级调速，同步0～1100转/分，异步0～3000转/分，速度数字显示 | 4180 |
| 14 | JJ-1B | 恒速强力电动搅拌器 | 调速范围：Ⅰ级60～500转/分，Ⅱ级240～2000转/分，搅拌棒范围：0.5～10mm，速度恒定。 | 2680 |
| 15 | JJ-1BA | 数显恒速强力电动搅拌器 | 调速范围：Ⅰ级60～500转/分，Ⅱ级240～2000转/分，搅拌棒范围：0.5～10mm，数显测速，速度恒定。 | 2980 |
| 16 | JJ-1 400W | 大功率电动搅拌器（双支架） | 定时范围0～120分，调速范围0～3000转/分，无级调速（数显测速） | 3980 |
| 17 | JJ-4AB | 六联异步数显测速搅拌器 （配不锈钢升降台） | 整机功率180w（30x6套单独电机）6套测速表，6头单独调速测速，调速范围：0-3000转/分，外形尺寸：105x29x65cm，带升降台，定时范围：0-120分钟。 | 6980 |

润华仪器：水浴锅、数显搅拌循环水浴锅、玻璃水浴槽、数显油浴、数显恒温水箱

低温水槽系列、单独控温水浴、电沙浴系列：（本公司生产的内胆均采用304不锈钢制作）

| 序号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 主 要 技 术 参 数 （水浴锅精度可以根据用户要求订做） | 出厂价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HH-1 | 数显恒温水浴锅 | 尺寸150×150×110，室温～100℃，加热功率300 W, 精度±0.5℃ | 480 |
| 2 | HH-2 | 数显恒温水浴锅 | 尺寸310×160×130，室温～100℃，加热功率600 W, 精度±0.5℃ | 598 |
| 4 | HH-4 | 数显恒温水浴锅 | 尺寸310×310×130，室温～100℃，加热功率1000 W, 精度±0.5℃ | 798 |
| 5 | HH-4(单) | 数显恒温水浴锅 | 尺寸620×160×130，室温～100℃，加热功率1000 W, 精度±0.5℃ | 980 |
| 6 | HH-6 | 数显恒温水浴锅 | 尺寸470×310×130，室温～100℃，加热功率1500 W, 3精度±0.5℃ | 980 |
| 7 | HH-6(单) | 数显恒温水浴锅 | 尺寸900×160×130，室温～100℃，加热功率1500 W, 精度±0.5℃ | 1200 |
| 8 | HH-8 | 数显恒温水浴锅 | 尺寸620×310×130，室温～100℃，加热功率2000 W, 精度±0.5℃ | 1500 |
| 9 | HH-1J（单） | 数显搅拌循环水浴锅 | 单例：150×150×250，室温～100℃，加热功率2000 W, 精度±0.5℃ | 1500 |
| 10 | HH-2J（单） | 数显搅拌循环水浴锅 | 双列：320×170×250，室温～100℃，加热功率2000 W, 精度±0.5℃ | 1980 |
| 11 | HH-4J（双） | 数显搅拌循环水浴锅 | 4孔：320×320×250，室温～100℃，加热功率2000 W, 精度±0.5℃ | 3600 |
| 12 | HH-6J（双） | 数显搅拌循环水浴锅 | 6孔：480×380×250，室温～100℃，加热功率2000 W, 精度±0.5℃ | 4800 |
| 13 | HH-6JA双 | 双数显搅拌循环水浴锅 | 6孔双列：6套数显搅拌控温，可以单独搅拌，可以单独控温，480×380×250，室温～100℃，加热功率2000 W, 精度±0.5℃ | 4900 |
| 14 | HH-8J（双） | 数显搅拌循环水浴锅 | 8孔：680×390×250，室温～100℃，加热功率2000 W, 精度±0.5℃ | 6800 |
| 15 | HH-W420 | 数显三用恒温水箱 | 尺寸420×180×200，室温～100℃，加热功率1000 W, 304不锈钢内胆 | 998 |
| 16 | HH-W420J | 数显磁力搅拌循环水箱 | 尺寸420×200×210，室温～100℃，加热功率1000 W, 304不锈钢内胆，精度±0.5℃ | 1980 |
| 17 | HH-W600 | 数显三用恒温水箱 | 尺寸600×300×210，室温～100℃，加热功率1600 W, 304不锈钢内胆 | 1398 |
| 18 | HH-W600J | 数显磁力搅拌循环水箱 | 尺寸600×300×210，室温～100℃，加热功率1600 W, 304不锈钢内胆，精度±0.5℃ | 2800 |
| 19 | HH-601 | 超级恒温水浴 | 尺寸400×300×180，精度≤0.5℃,室温～100℃，加热功率1000 W, | 2580 |
| 20 | HH-601A | 高精度超级恒温水浴 | 尺寸400×300×180，精度≤0.05℃,室温～100℃，加热功率1000 W, | 4980 |
| 21 | 76-1A | 数显玻璃恒温水浴 | 尺寸Ø300×300,室温～100℃，加热功率1000 W,控温精度±0.5℃ | 1980 |
| 22 | 76-1B | 高精度玻璃恒温水浴 | 尺寸Ø300×300,室温～100℃，加热功率1000 W,控温精度±0.05℃ | 2980 |
| 21 | HH-S | 数显恒温油浴 | 尺寸280×280×300，室温～300℃，加热功率2500 W, | 3980 |
| 22 | HH-SA | 数显超级恒温油浴 | 尺寸280×280×300，室温～300℃，加热功率2500 W,，带内循环 | 4980 |
| 23 | HH-SA | 数显超级恒温油浴 | 尺寸280×280×300，室温～300℃，加热功率5000W,，带外循环 | 5980 |
| 24 | HH-601B | 制冷立式恒温水槽 | 尺寸470x350x760,工作尺寸：280x260x180,控温范围-5-100℃，控温精度±0.5℃，功率1000W，不锈钢内胆，带内、外循环， | 6980 |
| 25 | HH-2A | 二孔单控恒温水浴锅 | 单例二孔，单独数显控温，功率：1000W，精度±0.5℃，单例单显。 | 1600 |
| 26 | HH-3A | 三孔单控恒温水浴锅 | 单例三孔、单数显、单控温，功率1800w，室温-100℃，控温精度±0.5℃，每空隔开操作，304不锈钢内胆，工作尺寸可以根据客户要求定做。 | 2600 |
| 27 | HH-4A | 四孔单控恒温水浴锅3 | 单例、单数显、单控温，双例四孔，功率2000w，室温-100℃，精度：±0.5℃，每空隔开操作，304不锈钢内胆，工作尺寸可以根据要求定做。 | 3600 |
| 28 | DK-3 | 电沙浴 | 内径尺寸：400x300mm 加热功率：3000w | 1580 |

润华仪器：    数显测速离心机、大容量、迷你微量型系列：

| 序号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | 出厂价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 台式电动离心机 | 容量6管×20ml, 4000转/分，无级调速，出口产品 | 500 |
| 2 | 800-1 | 台式电动离心机 | 容量6管×20ml, 4000转/分，无级调速带定时，出口产品 | 550 |
| 3 | 80-1 | 台式电动离心机 | 容量12管×20ml, 4000转/分，无级调速，出口产品 容量：6管x20ml 4000转/分，无级调速，中标产品 | 800 698 |
| 4 | 80-2 | 台式电动离心机 | 容量12管×20ml, 4000转/分，无级调速，出口产品 | 850 |
| 5 | 80-2A | 台式电动离心机 | 容量1管2×20ml, 4000转/分，无级调速，出口产品 | 1988 |
| 6 | YXJ-1 | 台式电动离心机 | 容量6管×20ml, 4000转/分，无级调速，出口产品 | 698 |
| 7 | YXJ-2 | 台式高速离心机 | 容量12管×1.5ml, 16000转/分，无级调速 | 2298 |
| 8 | YXJ-2A | 数显测速高速离心机 | 容量12管×1.5ml, 16000转/分，无级调速，速度数显 | 2480 |
| 9 | TGL-16 | 台式高速离心机 | 容量12管×1.5ml, 16000转/分，无级调速 | 2498 |
| 10 | TGL-16A | 数显测速高速离心机 | 容量12管×1.5ml, 16000转/分，无级调速，速度数显 | 2680 |
| 11 | LD-3 | 台式电动离心机 | 容量6管×50ml, 4000转/分，无级调速 | 2998 |
| 12 | LD-4 | 落地式电动离心机 | 容量4管×100ml, 12管×10ml，4000转/分，无级调速 | 3968 |
| 13 | LD-5 | 台式电动离心机 | 容量10管×50ml, 4000转/分，无级调速 | 3980 |
| 14 | JY800 | 微型迷你离心机 | 电源220V50HZ,转速：4000-12000转/分，功率：30w-300w,离心量：1.5mlx6支，0.5mlx6支，0.2mlx6支，0.2mlx12支. | 1280 |
| 15 | 400型 700型 1200型 | 微型手掌式离心机 | 转速：400型：4000rpm 700型：7000rpm 1200型：10000rpm 400型0.2mlx6支 700型0.5mlx6支 1200型0.2mlx8支 | 400型： 598 700型 1080 1200型 1580 |

润华仪器：  微电脑制冷控温振荡、光照、生化培养箱系列：

| 1 | 150A | 数显生化培养箱 | 控温范围5～50℃，容积150L，温度均匀度±0.5℃，制冷功率128W，加热功率100w，不锈钢防腐内胆，带观察窗，数显控温。 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 250B | 数显生化培养箱 | 控温范围5～50℃，容积250L，温度均匀度±0.5℃，制冷功率145W,加热功率150w，不锈钢防腐内胆，带观察窗，数显控温。 | 9800 |
| 3 | 150C | 数显光照培养箱 | 控温范围10～50℃，容积150L，光照度≥2500LX，定时循环钟，加热功率100w，制冷功率128w,不锈钢防腐内胆，数显控温。 | 8000 |
| 4 | 250D | 数显光照培养箱 | 控温范围10～50℃，容积250L，光照度≥2500LX，定时循环钟，加热功率150w,制冷功率145w，不锈钢防腐内胆，带观察窗。 | 9800 |
| 5 | BS-1E | 数显振荡培养箱 | 控温范围5～50℃，容积130L，二组振荡，频率0～200转/分，无级调速 ，制冷加热数显控温，不锈钢防腐内胆，带观察窗。 | 13800 |
| 6 | BS-2F | 数显振荡培养箱 | 控温范围5～50℃，容积260L，二组振荡频率0～200转/分，无级调速，制冷加热数显控温，带观察窗，不锈钢防腐内胆。 | 23800 |
| 7 | 150G | 数显振荡培养箱 | 控温范围5～50℃，容积150L，二组振荡频率0～200转/分，无级调速 ，加热制冷数显控温， 不锈钢防腐内胆，带观察窗。 | 13800 |
| 8 | 250H | 数显振荡培养箱 | 控温范围5～50℃，容积250L，一组振荡频率0～200转/分，无级调速，制冷加热数显控温，不锈钢防腐内胆。 | 13800 |
| 9 | HZQ-YA | 大型双层振荡培养箱（不带制冷） | 控温范围-常温-60℃±0.5℃ 容积500mlx90只，频率起动：-270转/分，无级调速 数显控温，304不锈钢内胆，不锈钢万用夹具和固定烧杯夹具任选，不锈钢防腐内胆。 | 29800 |
| 10 | HZQ-YB | 大型双层振荡培养箱（带制冷功能） | 控温范围-常温0-60℃±0.5℃，容积500mlx108只，频率起动：-270转/分无级调速，数显恒温，制冷效果好，带观察窗双层不锈钢内胆，不锈钢万用弹簧夹具和固定烧杯夹具任选，不锈钢防腐内胆。 | 39800 |

润华仪器：   组织捣碎匀浆机、高速分散匀质器、药物粉碎机系列：

| 序号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | 出厂价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJ-2 | 组织捣碎匀浆机 | 整机功率120 W，12000转/分可调，不锈钢杯，容量1000ml | 1180 |
| 2 | JJ-2B | 电动高速组织捣碎机 | 整机功率200 W，12000转/分可调，玻璃杯，容量1000ml | 1580 |
| 3 | FS-1 | 可调高速匀浆机 | 配置六只不同规格匀浆杯（5、15、25、50、100、150ml）20000转/ 分可调 | 2880 |
| 4 | FS-2 | 可调高速分散器 | 内切式刀具，速度数显，20000转/分可调，细胞分散 | 2998 |
| 5 | FSH-2 | 可调高速匀浆机 | 内切式刀具，速度数显，20000转/分可调，组织匀浆 | 2850 |
| 7 | GF-1 | 可调高速分散器 | 内切式刀具，速度数显28000转/分，功率400w，定时5S级连续可调 | 3980 |
| 8 | XF-100(100g) | 万能高速粉碎机 | 整机功率900w,调速范围：0-12000rpm,定时范围：工作时间不超过3min/次、粒度：10-150。工作容量：50-1000g可以选择 | 990 |
| 9 | XA-1 (50g) | 固体样品粉碎机 | 最大粉碎容量50g，12000转/分、工作时间不超过3min/次、粒度：10-150、工作容量：50-1000g可以选择 | 980 |

润华仪器：      数显低温水浴槽（微电脑控温、恒温）

| 序号 | 型号 | 温度范围/ 波动度 | 工作容积(mm) | 外形尺寸(mm) | 循环泵流量 制冷介质 | 出厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHH-5-5 | -5℃~100℃ ±1℃ | 180×140×200 (5L) | 470×350×760 | 循环泵流量： 0~6L可调 制冷介质： 酒精 | 7000 |
| 2 | DHH-5-10 |  | 250×200×200 (10L) | 470×350×760 |  | 7500 |
| 3 | DHH-5-15 |  | 300×250×200 (15L) | 470×350×760 |  | 8000 |
| 4 | DHH-5-20 |  | 300×250×260 (20L) | 510×410×760 |  | 8500 |
| 5 | DHH-10-5 | -10℃~100℃ ±1℃ | 180×140×200 (5L) | 470×350×760 |  | 7500 |
| 6 | DHH-10-10 |  | 250×200×200 (10L) | 470×350×760 |  | 8000 |
| 7 | DHH-10-15 |  | 300×250×200 (15L) | 470×350×760 |  | 9000 |
| 8 | DHH-10-20 |  | 300×250×260 (20L) | 510×410×760 |  | 9800 |
| 9 | DHH-20-5 | -20℃~100℃ ±1℃ | 180×140×200 (5L) | 470×350×760 |  | 8900 |
| 10 | DHH-20-10 |  | 250×200×200 (10L) | 470×350×760 |  | 9500 |
| 11 | DHH-20-15 |  | 300×250×200 (15L) | 470×350×760 |  | 10000 |
| 12 | DHH-20-20 |  | 300×250×260 (20L) | 510×410×760 |  | 11000 |
| 13 | DHH-30-5 | -30℃~100℃ ±1℃ | 180×140×200 (5L) | 470×350×760 |  | 11000 |
| 14 | DHH-30-10 |  | 250×200×200 (10L) | 470×350×760 |  | 11500 |
| 15 | DHH-30-15 |  | 300×250×200 (15L) | 470×350×760 |  | 12000 |
| 16 | DHH-30-20 |  | 300×250×260 (20L) | 510×410×760 |  | 13000 |
| 17 | SHZ-D(III) 循环水式真空泵 | 功率：180W 电压：220/50 | 扬程：8米 材质：Lcr | 最大真空度：0,098Mpa | 单头抽气量：10L/min/抽气头：2个 | 1980 |

润华仪器： 数显不锈钢电热板、封闭式可调实验电炉、不锈钢升降台、数显恒温载物台、万用可调实验电炉系列

| 序号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | 出厂价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB-1 | 不锈钢电热板 | 工作尺寸200×150，加热功率600 W | 600 |
| 2 | DB-1B | 不锈钢电热板 | 工作尺寸200×150，加热功率600w，数显式控温，室温～300℃ | 1000 |
| 3 | DB-2 | 不锈钢电热板 | 工作尺寸300×200，加热功率800 W | 800 |
| 4 | DB-2B | 不锈钢电热板 | 工作尺寸300×200，加热功率800 w，数显式控温，室温～300℃ | 1200 |
| 5 | DB-3 | 不锈钢电热板 | 工作尺寸350×220，加热功率1000W | 1000 |
| 6 | DB-3B | 不锈钢电热板 | 工作尺寸350×220，加热功率1000w，数显式控温，室温~300℃ | 1398 |
| 7 | DB-4 | 不锈钢电热板 | 工作尺寸400x300，加热功率1500w，室温~300℃ | 1398 |
| 8 | DB-4B | 不锈钢电热板 | 工作尺寸400x300，加热功率1500w，数显式控温，室温~300℃ | 1698 |
| 9 | DB-h | 数显恒温板 | 工作尺寸95×55，加热功率100W，数显式控温，室温～50℃，可在显微镜下工作 | 800 |
| 10 | RH-150 | 不锈钢升降台 | 工作尺寸150×150，不锈钢工作台面 | 168 |
| 11 | RH-200 | 不锈钢升降台 | 工作尺寸200×200，不锈钢工作台面 | 198 |
| 12 | DDL-1KW | 硅控可调万用电炉 | 单联式： 加热功率1000W | 198 |
| 13 | DDL-2KW | 硅控可调万用电炉 | 单联式： 加热功率2000W | 298 |
| 14 | DDL-2×1KW | 硅控可调万用电炉 | 双联式： 加热功率2×1000W | 398 |
| 15 | DDL-4×1KW | 硅控可调万用电炉 | 四联式： 加热功率4×1000W | 598 |
| 16 | DDL-6×1KW | 硅控可调万用电炉 | 六联式： 加热功率6×1000W | 698 |
| 17 | DDF-1KW | 封闭电炉 | 单联式： 加热功率1000W | 198 |
| 18 | DDF-1.5KW | 封闭电炉 | 单联式： 加热功率1500W | 298 |
| 19 | DDF-2×1KW | 封闭电炉 | 双联式： 加热功率2×1000W | 398 |

润华仪器：电子电热套、数显电热套、磁力搅拌电热套系列：

| 型 号 | B型 | 出厂价(元) | C型 | 出厂价 （元） | D型 | 出厂价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDM-250 | 调温电热套 | 368 | 数显控温电热套 | 668 | 数显搅拌电热套 | 868 |
| HDM-500 | 调温电热套 | 398 | 数显控温电热套 | 698 | 数显搅拌电热套 | 898 |
| HDM-1000 | 调温电热套 | 498 | 数显控温电热套 | 798 | 数显搅拌电热套 | 998 |
| HDM-2000 | 调温电热套 | 598 | 数显控温电热套 | 898 | 数显搅拌电热套 | 1198 |
| HDM-3000 | 调温电热套 | 698 | 数显控温电热套 | 998 | 数显搅拌电热套 | 1298 |
| HDM-5000 | 调温电热套 | 798 | 数显控温电热套 | 1198 | 数显搅拌电热套 | 1398 |

润华仪器：    箱 式 电 阻 炉 系 列

| 序 号 | 型 号 | 工作室尺寸 深×宽×高 | 电压（V） | 功率KW | 额定温度℃ | 备 注 | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SX2-2.5-10 | 200×120×80 | 220 | 2.5 | 1000 | 节能型产品，可配数显控温另加200元 | 3200 |
| 2 | SX2-4-10 | 300×200×120 | 220 | 4 | 1000 |  | 3600 |
| 3 | SX2-8-10 | 400×250×160 | 380 | 8 | 1000 |  | 6700 |
| 4 | SX2-12-10 | 500×300×200 | 380 | 12 | 1000 |  | 7800 |
| 5 | SX2-2.5-12 | 200×120×80 | 220 | 2.5 | 1200 |  | 3800 |
| 6 | SX2-5-12 | 300×200×120 | 220 | 5 | 1200 |  | 4800 |
| 7 | SX2-10-12 | 400×250×160 | 380 | 10 | 1200 |  | 7800 |
| 8 | SX24-13 | 250×150×100 | 220 | 4 | 1300 |  | 5800 |
| 9 | SX2-5-13 | 250×150×100 | 220 | 5 | 1300 |  | 6800 |
| 10 | SX2-8-13 | 500×200×180 | 380 | 8 | 1300 |  | 9800 |

润华仪器：  电热恒温培养箱、隔水式培养箱、霉菌培养箱系列

| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 出厂价（元） | 工作室寸 W×D×H(mm) | 控温范围（℃） | 技术参数及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温培养箱 | DNP-9012 | 2200 | 250×250×250 | 室温 +5～65 | 智能数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动±0.5℃、“1”为带观察窗，”A”为镜面不锈钢内胆.有定时功能，定时范围1-9999min。 |
| 2 |  | DNP-9012-1A | 2500 |  |  |  |
| 3 |  | DNP-9022-1 | 2400 | 300×300×280 |  |  |
| 4 |  | DNP-9022-1A | 2800 |  |  |  |
| 5 |  | DNP-9052-1 | 2950 | 360×360×420 |  |  |
| 6 |  | DNP-9052-1A | 3500 |  |  |  |
| 7 |  | DNP-9082-1 | 3250 | 400×400×500 |  |  |
| 8 |  | DNP-9082-1A | 4550 |  |  |  |
| 9 |  | DNP-9162-1 | 4000 | 500×500×650 |  |  |
| 10 |  | DNP-9162-1A | 6100 |  |  |  |
| 11 |  | DNP-9272-1 | 6350 | 600×600×750 |  |  |
| 12 |  | DNP-9272-1A | 7650 |  |  |  |
| 13 |  | DNP-9052AE | 4200 | 360×360×420 |  | “E”为升级型除以上功能外，智能控温、液晶显示，可选双层门结构，温度波动±0.3℃可选配RS-485接口，温度记录打印。 |
| 14 |  | DNP-9082AE | 5100 | 400×400×500 |  |  |
| 15 |  | DNP-9162AE | 6800 | 500×500×650 |  |  |
| 16 |  | DNP-9272AE | 8850 | 600×600×750 |  |  |
| 17 | 隔水式 恒温 培养箱 | GNP-9050 | 5100 | 350×350×400 | 室温 +5～65 | 智能数显控温、不锈钢内胆、带观察窗，温度波动±0.5℃，具有超温报警，水位报警，定时功能。定时范围：1~9999min |
| 18 |  | GNP-9080 | 6000 | 400×400×500 |  |  |
| 19 |  | GNP-9160 | 8200 | 500×500×650 |  |  |
| 20 |  | GNP-9270 | 11000 | 600×600×750 |  | “E”为升级型除以上功能外，还具有智能控温，液晶显示。可选双层门结构，温度波动±0.3℃可选配RS-485接口，温度记录打印。 |
| 21 |  | GNP-9050E | 5200 | 350×350×400 |  |  |
| 22 |  | GNP-9080E | 6850 | 400×400×500 |  |  |
| 23 |  | GNP-9160E | 9350 | 500×500×650 |  |  |
| 24 |  | GNP-9270E | 12000 | 600×600×750 |  |  |
| 25 | 霉菌 培养箱 | MHP-100 | 8200 | 100L | 0~60 | 智能控温，液晶显示，具有超温、超时控制功能。镜面不锈钢内胆，四角圆弧，温度波动度±0.5℃，湿度控制50-95%RH±5%，“S”需湿度控制加2000元，紫外消毒带观察窗。 |
| 26 |  | MHP-160 | 8900 | 160L |  |  |
| 27 |  | MHP-250 | 9800 | 250L |  |  |
| 28 |  | MHP-300 | 11000 | 300L |  |  |
| 29 |  | MHP-400 | 14500 | 400L |  |  |
| 30 |  | MHP-500 | 19500 | 500L |  |  |
| 31 |  | MHP-100E | 12500 | 100L |  | “E”为升级型，除以上功能外，还具有智能液晶触模式大显示屏显示控温，品牌压缩机和风机，环保无氟制冷可选配RS-485接口和嵌入式打印机，“S”为需湿度控制加2000元，可选双重门结构。 |
| 32 |  | MHP-160E | 12800 | 160L |  |  |
| 33 |  | MHP-250E | 15000 | 250L |  |  |
| 34 |  | MHP-300E | 18000 | 300L |  |  |
| 35 |  | MHP-400E | 22100 | 400L |  |  |
| 36 |  | MHP-500E | 27000 | 500L |  |  |

润华仪器：低温生化培养箱、恒温恒湿、二氧化碳、厌氧、人工气候箱系列

| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 出厂价（元） | 工作室寸 W×D×H(mm) | 控温范围（℃） | 技术参数及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 低温生化培养箱 | SHP-160DA | 16000 | 160L | -25~50 | 智能液晶显示控温、进口压缩机，镜面不锈钢内胆，四角圆弧、双重门结构，钢化玻璃内门。可配RS-485接口，可选配嵌入式打印机。 |
| 38 |  | SHP-250DA | 36000 | 250L |  |  |
| 39 |  | SHP-300DA | 45000 | 300L |  |  |
| 40 |  | SHP-160DB | 33000 | 160L | -40~50 |  |
| 41 |  | SHP-250DB | 48000 | 250L |  |  |
| 42 |  | SHP-300DB | 64000 | 300L |  |  |
| 43 | 恒温恒湿 培养箱 | LHP-160 | 13000 | 160L | 0~60 控湿范围50~95%RH | 智能控制温度液晶显示，湿度、时间。镜面不锈钢内胆，带观察窗四角圆弧，温度波动度±0.5℃。 |
| 44 |  | LHP-250 | 17000 | 250L |  |  |
| 45 |  | LHP-300 | 18600 | 300L |  |  |
| 46 |  | LHP-400 | 22000 | 400L |  |  |
| 47 |  | LHP-500 | 26000 | 500L |  |  |
| 48 |  | LHP-160E | 18500 | 160L |  | “E”为升级型除以上功能外，还具有智能控温控湿液晶屏，可编程控制。湿度波动±5%RH，内置加湿器，可选配RS-485接口和选配嵌入式打印机 |
| 49 |  | LHP-250E | 22500 | 250L |  |  |
| 50 |  | LHP-300E | 26000 | 300L |  |  |
| 51 |  | LHP-400E | 30000 | 400L |  |  |
| 52 |  | LHP-500E | 35000 | 500L |  |  |
| 53 | 二氧化碳培养箱 | CHP-80S | 18000 | 80L | RT+5～50 | 水套式：数显微电脑控温仪，镜面不锈钢内胆，CO2数字显示比例时间，配生物过滤器。紫外线消毒，带门温控制，配CO2专用阀 |
| 54 |  | CHP-160S | 26000 | 160L |  |  |
| 55 |  | CHP-240S | 35000 | 240L |  |  |
| 56 |  | CHP-80Q | 17000 | 80L |  | 气套式：数显微电脑控温仪，镜面不锈钢内胆，CO2数字显示比例时间，配生物过滤器。紫外线消毒，带门温控制，配CO2专用阀。 |
| 57 |  | CHP-160Q | 23500 | 160L |  |  |
| 58 |  | CHP-240Q | 29800 | 240L |  |  |
| 59 |  | CHP-80HE | 43000 | 80L | RT+3~65 | “E”为升级型除以上功能外，水套式液晶显示同时显示温度浓度，时间采用进口红外线探头，温度波动度±0.2℃ |
| 60 |  | CHP-160HE | 49500 | 160L |  |  |
| 61 |  | CHP-240HE | 55000 | 240L |  |  |
| 62 | 厌氧培 养箱 | SYQX-Ⅱ | 38000 | 培养箱内680×190×200 操作室内800×660×630 | RT+3~50 | 智能微电脑液晶显示培养箱温度，配紫外消毒，照明，气路开关采用触摸型。电磁阀控制气路，配消毒器。 |
| 63 | 人工 气候箱 | LHP-250H | 18000 | 250L | 有光照10~50 无光照 0~50 控湿范围50~95%RT光照度3000~6000LX（普光） | 智能液晶显示，光照分五级可调，温度波动度±0.5℃，需强光照加2000元，可编程加800元，可选配RS-485接口通讯接口。 |
| 64 |  | LHP-300H | 21000 | 300L |  |  |
| 65 |  | LHP-400H | 26000 | 400L |  |  |
| 66 |  | LHP-500H | 31000 | 500L |  |  |
| 67 |  | LHP-250HE | 26000 | 250L |  | “E”为升级型除以上功能外，还具有智能控温控湿液晶屏显示，可编程控制，内置加湿器，可选配RS-485接口和嵌入式打印机。 |
| 68 |  | LHP-300HE | 28000 | 300L |  |  |
| 69 |  | LHP-400HE | 35000 | 400L |  |  |
| 70 |  | LHP-500HE | 39000 | 500L |  |  |

润华仪器：电热恒温干燥箱、台式鼓风干燥箱、热空气轻毒箱、干热消毒箱

| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 出厂价（元） | 工作室寸 W×D×H(mm) | 控温范围（℃） | 技术参数及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热 恒温 鼓风 干燥箱 | DHG-9030 | 2800 | 300×300×350（30L） | RT +10-300 | 智能数显控温,”A”为不锈钢内胆、电热管加热、外观新颖、温度波动±1℃。 |
| 2 |  | DHG-9030A | 3100 |  |  |  |
| 3 |  | DHG-9101-0 | 3500 | 350×350×350(50L) |  |  |
| 4 |  | DHG-9101-0A | 3650 |  |  |  |
| 5 |  | DHG-9070 | 3500 | 350×450×450(70L) |  |  |
| 6 |  | （DHG-9101-1） | 3500 |  |  |  |
| 7 |  | DHG-9070A | 4100 |  |  |  |
| 8 |  | （DHG-9101-1A） | 4100 |  |  |  |
| 9 |  | DHG-9140 | 4200 | 550×450×550(140L) | RT +10-300 |  |
| 10 |  | （DHG-9101-2） | 4200 |  |  |  |
| 11 |  | DHG-9140A | 5500 |  |  |  |
| 12 |  | （DHG-9101-2A） | 5500 |  |  |  |
| 13 |  | DHG-9240 | 5100 | 600×500×750(240L) |  |  |
| 14 |  | （DHG-9101-3） | 5100 |  |  |  |
| 15 |  | DHG-9240A | 7300 |  |  |  |
| 16 |  | （DHG-9101-3A） | 7300 |  |  |  |
| 17 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9202-00 | 2300 | 250×250×250(14L) | RT +10+300 | 智能数显控温,”A”为不锈钢内胆、电热管加热、外观新颖、带观察窗、温度波动±1℃。 |
| 18 |  | DHG-9202-00A | 2800 |  |  |  |
| 19 |  | DHG-9202-0 | 2900 | 350×350×350(50L) |  |  |
| 20 |  | DHG-9202-0A | 3500 |  |  |  |
| 21 |  | DHG-9202-1 | 3500 | 350×450×450(70L) |  |  |
| 22 |  | DHG-9202-1A | 3850 |  |  |  |
| 23 |  | DHG-9202-2 | 4000 | 450×550×550(140L) |  |  |
| 24 |  | DHG-9202-2A | 5500 |  |  |  |
| 25 |  | DHG-9202-3 | 5000 | 500×600×750(240L) |  |  |
| 26 |  | DHG-9202-3A | 7200 |  |  |  |
| 27 | 台式鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 3000 | 300×300×270(25L) | RT +10-250 | 智能数显、A为不锈钢内胆、控温、双层钢化玻璃门或观察窗定时控温1~9999min，温度波动±1℃，B为不锈钢外壳在原出厂价基础上加100% |
| 28 |  | DHG-9053A | 3800 | 415×370×345(53L) |  |  |
| 29 |  | DHG-9123A | 5600 | 554×370×524(110L) |  |  |
| 30 | 热空气 轻毒箱（干热 消毒箱） | GRX-30 | 4400 | 350×320×300(35L) | RT +5~300 | 微电脑课编程控制，液晶显示温度，时间，超温报警功能，定时范围0~9999min进口风机，风门调节镜面不锈钢内胆，第二套独立控温系统温度波动±0.5℃温度均匀度±1℃.可配RS-485接口。 |
| 31 |  | GRX-70 | 6000 | 450×400×400(70L) |  |  |
| 32 |  | GRX-140 | 7500 | 550×450×550(140L) |  |  |
| 33 |  | GRX-240 | 11500 | 750×550×600(240L) |  |  |

润华仪器：立式鼓风、恒温鼓风、真空、培养干燥两用箱系列

| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 出厂价（元） | 工作室寸 W×D×H(mm) | 控温范围（℃） | 技术参数及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式鼓风干燥箱 | DHG-9203A | 8000 | 600×550×600(220L) | RT +10-250 | 智能数显、A为不锈钢内胆、控温、双层钢化玻璃门或观察窗定时控温1~9999min，温度波动±1℃，B为不锈钢外壳在原出厂价基础上加100% |
| 2 |  | DHG-9423A | 15000 | 600×550×1300(430L) |  |  |
| 3 |  | DHG-9623A | 17000 | 800×650×1300(630L) |  |  |
| 4 |  | DHG-9640A | 22000 | 800×800×1000(640L) |  |  |
| 5 |  | DHG-9960A | 35000 | 1000×600×1600(960L) |  |  |
| 6 | 精密恒温鼓风 干燥箱 | DHG-9023J | 5600 | 300×300×275(25L) | RT +5~300 | 升级型微电脑液晶显示，可编程控制温度、时间，超温报警功能，定时范围：0~9999min，进口风机。合理风道结构，温度波动±0.3℃温度均匀度±1℃，镜面不锈钢内胆可选配RS-485接口和嵌入式打印机。 |
| 7 |  | DHG-9053J | 6800 | 420×350×350(53L) |  |  |
| 8 |  | DHG-9123J | 8500 | 550×350×550(110L) |  |  |
| 9 |  | DHG-9203J | 12000 | 600×550×600(200L) |  |  |
| 10 | 干燥箱/培养箱（两用） | HP-030A | 4300 | 350×320×300(35L) | 培养箱时：RT+5~80 干燥箱时： 50~250 | 智能控温，“A”为不锈钢内胆，带观察窗，外观新颖、温度波动度为培养时±0.5℃，干燥箱时±1℃. |
| 11 |  | HP-050A | 5000 | 420×350×400(60L) |  |  |
| 12 |  | HP-070A | 6000 | 450×400×400(70L) |  |  |
| 13 |  | HP-140A | 7500 | 550×450×550(140L) |  |  |
| 14 |  | HP-240A | 9900 | 750×550×600(240L) |  |  |
| 15 | 真空 干燥箱 | DZF-6020 | 5000 | 300×300×270 | 50～180 | 智能数显控温、不锈钢内胆、双层钢化、玻璃、防弹玻璃门、不含真空泵 |
| 16 |  | DZF-6021 | 3800 |  | 50～150 | 智能数显控温、冷轧板内胆、双层钢化玻璃、不含真空泵 |
| 17 |  | DZF-6050 | 7500 | 415×370×345 | 50～250 | 智能数显控温、不锈钢内胆、双层钢化、玻璃、防弹玻璃门、不含真空泵 |
| 18 |  | DZF-6051 | 6100 |  | 50～200 | 智能数显控温、冷轧板内胆、双层钢化玻璃、不含真空泵 |
| 19 |  | DZF-6052 | 6300 | 415×370×345 | 无加热功能 | 不锈钢内胆，不含真空泵 |
| 20 |  | DZF-6090 | 18000 | 450×450×450 |  | 智能数显控温、冷轧板内胆、双层钢化玻璃、不含真空泵 |
| 21 |  | DZF-6090 | 22000 | 450×450×450 | 50~250 | 智能数显控温、不锈钢内胆、双层钢化、防弹玻璃门、带直联式真空泵，且装有真空电磁充气阀门。 |
| 22 |  | DZF-6210 | 45000 | 560×640×600 |  |  |
| 23 | 真空干燥箱（自动抽真空数显真空表） | DZF-6020ES | 13000 | 300×300×270 | RT +10~250 | “ES”除以上功能外，智能液晶程序控温仪，数显真空表，可任意设置需要的温度及真空度，可配惰性气体进气阀。 |
| 24 |  | DZF-6050ES | 17000 | 415×370×345 |  |  |
| 25 |  | DZF-6090ES | 28500 | 450×450×450 |  |  |
| 26 |  | DZF-6210ES | 55000 | 560×640×600 |  |  |

润华环试：  高 低温试验箱 高低温交变试验箱

| 名称 | 型 号 | 出厂价（元） | 工作尺寸 D*W*H(mm) | 主 要 技 术 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 低 温 试 验 箱 | GDW-005A | 38000 | 350×400×350 | 控温范围：-20~150℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ | 原装法国“泰康”压缩机及进口制冷配件 控制器：进口数显仪表 内胆材料：高级镜面不锈钢SUS304 温度传感器：PT100铂电阻传感器 配备超温、超压等多项保护 工作环境温度：15~+35℃ |
|  | GDW-010A | 42800 | 400×500×500 |  |  |
|  | GDW-025A | 46000 | 500×650×700 |  |  |
|  | GDW-050A | 69000 | 700×800×900 |  |  |
|  | GDW-080A | 80000 | 800×1000×1000 |  |  |
|  | GDW-100A | 88000 | 1000×1000×1000 |  |  |
|  | GDW-005B | 36500 | 350×400×350 | 控温范围：-40~150℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ |  |
|  | GDW-010B | 48000 | 400×500×500 |  |  |
|  | GDW-025B | 58000 | 500×650×700 |  |  |
|  | GDW-050B | 85000 | 700×800×900 |  |  |
|  | GDW-080B | 93000 | 800×1000×1000 |  |  |
|  | GDW-100B | 98000 | 1000×1000×1000 |  |  |
|  | GDW-005C | 52800 | 350×400×350 | 控温范围：-60~150℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ |  |
|  | GDW-010C | 68000 | 400×500×500 |  |  |
|  | GDW-025C | 86000 | 500×650×700 |  |  |
|  | GDW-050C | 98500 | 700×800×900 |  |  |
|  | GDW-080C | 128000 | 800×1000×1000 |  |  |
|  | GDW-100C | 138000 | 1000×1000×1000 |  |  |
| 高 低 温 交 变 试 验 箱 | GDW-005A | 42000 | 350×400×350 | 控温范围：-20~150℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ | 1.原装法国“泰康”压缩机及 进口制冷配件 2.控制器：进口数显仪表 3.内胆材料：高级镜面不锈钢SUS304 4.温度传感器：PT100铂电阻传感器 5.配备超温、超压等多项保护 6.工作环境温度：15~+35℃ |
|  | GDW-010A | 48000 | 400×500×500 |  |  |
|  | GDW-025A | 55000 | 500×650×700 |  |  |
|  | GDW-050A | 69000 | 700×800×900 |  |  |
|  | GDW-080A | 88000 | 800×1000×1000 |  |  |
|  | GDW-100A | 98000 | 1000×1000×1000 |  |  |
|  | GDW-005B | 46800 | 350×400×350 | 控温范围：-40~150℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ |  |
|  | GDW-010B | 53000 | 400×500×500 |  |  |
|  | GDW-025B | 63000 | 500×650×700 |  |  |
|  | GDW-050B | 88000 | 700×800×900 |  |  |
|  | GDW-080B | 98000 | 800×1000×1000 |  |  |
|  | GDW-100B | 99000 | 1000×1000×1000 |  |  |
|  | GDW-005C | 59000 | 350×400×350 | 控温范围：-60~150℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ |  |
|  | GDW-010C | 73000 | 400×500×500 |  |  |
|  | GDW-025C | 88000 | 500×650×700 |  |  |
|  | GDW-050C | 96000 | 700×800×900 |  |  |
|  | GDW-080C | 130000 | 800×1000×1000 |  |  |
|  | GDW-100C | 140000 | 1000×1000×1000 |  |  |
| 符合标准 | GB/T10592-89 GB/T2423.1-01 GB/T2423.2-01 GJB150.3 GJB150.4 |

润华环试：高 低温湿热试验箱 高低温交变湿热试验箱

| 名称 | 型号 | 出厂价（元） | 工作尺寸 D*W*H(mm) | 主 要 技 术 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 低 温 湿 热 试 验 箱 | GDS-005A | 46500 | 350×400×350 | 控温范围：-20~150℃ 控湿范围：30~98%RH 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ 湿度偏差：≤±2~3%RH | 1.原装法国“泰康”压缩机及 进口制冷配件 2.控制器：进口数显仪表 3.内胆材料：高级镜面不锈钢SUS304 4.温度传感器：PT100铂电阻传感器 5.配备超温、超压等多项保护 6.工作环境温度：15~+35℃ |
|  | GDS-010A | 49800 | 400×500×500 |  |  |
|  | GDS-025A | 52600 | 500×650×700 |  |  |
|  | GDS-050A | 66000 | 700×800×900 |  |  |
|  | GDS-100A | 97000 | 1000×1000×1000 |  |  |
|  | GDS-150A | 126000 | 1500×1000×1000 |  |  |
|  | GDS-005B | 46000 | 350×400×350 | 控温范围：-40~150℃ 控湿范围：30~98%RH 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ 湿度偏差：≤±2~3%RH |  |
|  | GDS-010B | 55000 | 400×500×500 |  |  |
|  | GDS-025B | 71000 | 500×650×700 |  |  |
|  | GDS-050B | 88000 | 700×800×900 |  |  |
|  | GDS-100B | 126000 | 1000×1000×1000 |  |  |
|  | GDS-150B | 150000 | 1500×1000×1000 |  |  |
|  | GDS-005C | 61800 | 350×400×350 | 控温范围：-60~150℃ 控湿范围：30~98%RH 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ 湿度偏差：≤±2~3%RH |  |
|  | GDS-010C | 73000 | 400×500×500 |  |  |
|  | GDS-025C | 93000 | 500×650×700 |  |  |
|  | GDS-050C | 110000 | 700×800×900 |  |  |
|  | GDS-100C | 150000 | 1000×1000×1000 |  |  |
|  | GDS-150C | 180000 | 1500×1000×1000 |  |  |
| 高 低 温 交 变 湿 热 试 验 箱 | GDJS-005A | 63000 | 350×400×350 | 控温范围：-20~150℃ 控湿范围：30~98%RH 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ 湿度偏差：≤±2~3%RH | 1.原装法国“泰康”压缩机及 进口制冷配件 2.控制器：进口数显仪表 3.内胆材料：高级镜面不锈钢SUS304 4.温度传感器：PT100铂电阻传感器 5.配备超温、超压等多项保护 6.工作环境温度：15~+35℃ |
|  | GDJS-010A | 77000 | 400×500×500 |  |  |
|  | GDJS-025A | 86000 | 500×650×700 |  |  |
|  | GDJS-050A | 95000 | 700×800×900 |  |  |
|  | GDJS-100A | 99000 | 1000×1000×1000 |  |  |
|  | GDJS-150A | 150000 | 1500×1000×1000 |  |  |
|  | GDJS-005B | 69500 | 350×400×350 | 控温范围：-40~150℃ 控湿范围：30~98%RH 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ 湿度偏差：≤±2~3%RH |  |
|  | GDJS-010B | 88000 | 400×500×500 |  |  |
|  | GDJS-025B | 98000 | 500×650×700 |  |  |
|  | GDJS-050B | 97000 | 700×800×900 |  |  |
|  | GDJS-100B | 138000 | 1000×1000×1000 |  |  |
|  | GDJS-150B | 185000 | 1500×1000×1000 |  |  |
|  | GDJS-005C | 80000 | 350×400×350 | 控温范围：-60~150℃ 控湿范围：30~98%RH 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ 湿度偏差：≤±2~3%RH |  |
|  | GDJS-010C | 93000 | 400×500×500 |  |  |
|  | GDJS-025C | 99500 | 500×650×700 |  |  |
|  | GDJS-050C | 130000 | 700×800×900 |  |  |
|  | GDJS-100C | 160000 | 1000×1000×1000 |  |  |
|  | GDJS-150C | 189500 | 1500×1000×1000 |  |  |
|  | GDJS-200C | 218000 | 2000×1000×1000 |  |  |
|  | GDJS-250C | 262000 | 2500×1000×1000 |  |  |
| 符合标准 | GB/T10592-89 GB/T10586-89 GB/T2423.1-01 GB/T2423.2-01 GB/T2423.3-01 GB/T2423.4-01 |

润华环试：冲击试验箱 恒定湿热试验箱 低温恒定湿热试验箱

| 名称 | 型号 | 出厂价（元） | 工作尺寸 D*W*H(mm) | 主 要 技 术 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 两箱 式温 度冲 击试 验箱 | WDCJ-010A | 169800 | 450×450×450 | 控温范围：-20~150℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ | 温度冲击方法：垂直两箱式 温度范围：-20~150℃、-40~150℃、-60~150℃、-70~150℃ 温度波动度：≤±2℃ 保护部分：超温保护，相序保护，过载保护，过压保护等 |
|  | WDCJ-210A | 182000 | 600×600×600 |  |  |
|  | WDCJ-510A | 218000 | 800×800×800 |  |  |
|  | WDCJ-010A | 189800 | 450×450×450 | 控温范围：-40~150℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ |  |
|  | WDCJ-210A | 201800 | 600×600×600 |  |  |
|  | WDCJ-510A | 235800 | 800×800×800 |  |  |
|  | WDCJ-010A | 219800 | 450×450×450 | 控温范围：-60~150℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ |  |
|  | WDCJ-210A | 236800 | 600×600×600 |  |  |
|  | WDCJ-510A | 388000 | 800×800×800 |  |  |
| 三箱 式温 度冲 击试 验箱 | 3WDCJ-010B | 238000 | 450×450×450 | 控温范围：-20~150℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ | 1.温度范围：-20~150℃、-40~150℃、-60~150℃、-70~150℃ 2.温度波动度：≤±2℃ 3.保护部分：超温保护，相序保护，过载保护，过压保护等 4.转换时间偏差：≤15S |
|  | 3WDCJ-210B | 268000 | 600×600×600 |  |  |
|  | 3WDCJ-310B | 288000 | 700×780×550 |  |  |
|  | 3WDCJ-510B | 379800 | 800×800×800 |  |  |
|  | 3WDCJ-010B | 256800 | 450×450×450 | 控温范围：-40~150℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ |  |
|  | 3WDCJ-210B | 282000 | 600×600×600 |  |  |
|  | 3WDCJ-310B | 329800 | 700×780×550 |  |  |
|  | 3WDCJ-510B | 398000 | 800×800×800 |  |  |
|  | 3WDCJ-010B | 288000 | 450×450×450 | 控温范围：-60~150℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ |  |
|  | 3WDCJ-210B | 329800 | 600×600×600 |  |  |
|  | 3WDCJ-310B | 356800 | 700×780×550 |  |  |
|  | 3WDCJ-510B | 462800 | 800×800×800 |  |  |
| 恒定 湿热 试验箱 | HS-005 | 19800 | 320×350×450 | 温度范围：RT＋10~100℃ 控湿范围：85~98%RH 温度均匀度：≤±2℃ 温度偏差：≤±0.2~3%RH | 温湿度均由P.I.D仪表控制 内胆材料：高级不锈钢板 配备缺水断电报警功能 |
|  | HS-010 | 21600 | 400×500×500 |  |  |
|  | HS-025 | 26800 | 500×600×750 |  |  |
|  | HS-050 | 30000 | 700×800×900 |  |  |
|  | HS-100 | 53000 | 1000×1000×1000 |  |  |
|  | HS-160 | 80000 | 1600×1000×1000 |  |  |
| 低温恒定湿热试验箱 | DHS-010 | 31800 | 400×500×500 | 温度范围：0~100℃ 控湿范围：30~98%RH 温度均匀度：≤±2℃ 温度偏差：≤±0.2~3%RH | 原装进口压缩机及进口制冷配件、PID数显仪表 内胆材料:高级不锈钢 配备缺水断电报警功能 |
|  | DHS-025 | 38000 | 500×600×750 |  |  |
|  | DHS-050 | 56000 | 700×800×900 |  |  |
|  | DHS-100 | 78000 | 1000×1000×1000 |  |  |
| 交变 湿热 试验箱 | JS-010 | 69800 | 400×500×500 | 温度范围：0~100℃ 控湿范围：30~98%RH 温度均匀度：≤±2℃ 温度偏差：≤±0.2~3%RH | 进口可编程控制仪 原装进口压缩机及进口制冷配件、PID数显仪表 |
|  | JS-025 | 80000 | 500×600×750 |  |  |
|  | JS-050 | 90000 | 700×800×900 |  |  |
|  | JS-100 | 110000 | 1000×1000×1000 |  |  |
| 高温 恒温 试验箱 | GHX-010 | 9900 | 400×500×500 | 控湿范围：RT+10-200℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度偏差：≤±0.5℃ | PID数显仪表 内胆材料:高级不锈钢板 超温保护（RT+10~300℃或450℃的价格另订） |
|  | GHX-025 | 13800 | 500×600×750 |  |  |
|  | GHX-050 | 21800 | 700×800×900 |  |  |
|  | GHX-065 | 25800 | 800×800×1000 |  |  |
|  | GHX-100 | 29800 | 1000×1000×1000 |  |  |

润华环试：盐雾腐蚀试验箱 药品稳定性试验箱 砂尘试验箱 氙灯试验箱

| 名称 | 型号 | 出厂价（元） | 工作尺寸 D*W*H(mm) | 主 要 技 术 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐雾 腐蚀 试验箱 | YWX-010 | 21800 | 500×500×400 | 温度范围：RT＋10~55℃ 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ 盐雾沉降量：1~2ml/C㎡h | 符合标准：GB/T2423.17-93 箱体采用玻璃钢整体模压成型 塔式或档板式喷雾任选 连续、周期任选 |
|  | YWX-015 | 26000 | 500×630×450 |  |  |
|  | YWX-025 | 27800 | 550×900×600 |  |  |
|  | YWX-075 | 35000 | 750×1100×600 |  |  |
|  | YWX-100 | 48600 | 1000×1300×600 |  |  |
|  | YWX-160 | 54000 | 900×1600×900 |  |  |
|  | YWX-200 | 59000 | 1000×2000×800 |  |  |
| 湿热 盐雾 试验箱 | SYW-050 | 43860 | 750×1100×600 | 湿度范围：85~98%RH |  |
|  | SYW-085 | 49800 | 1330×1060×600 |  |  |
| 药品 稳定性试验箱 | LHH-150 | 46800 | 405×600×620 | 控温范围：0~65℃ 控温范围：40~95%RH 光照度：0~6000LX | 进口触摸屏温湿度控制仪（可编程） 可选配进口记录仪（RMB7000） 药品稳定性箱系列均为两套压缩机组，压缩机、循环风机等主要零部件采用进口产品 可配RS-485接口和温湿度记录仪 满足GB10586--2006 |
|  | LHH-150G | 60000 |  |  |  |
|  | LHH-150Z | 56800 |  |  |  |
|  | LHH-300 | 49800 | 605×680×730 |  |  |
|  | LHH-300G | 62800 |  |  |  |
|  | LHH-500 | 58800 | 900×800×700 |  |  |
|  | LHH-500G | 69800 |  |  |  |
| 砂尘 试验箱 | SC-050 | 68600 | 800×800×800 | 范围：RT+10~35℃ 相对湿度：45~75%RH 箱内灰尘量：2~4kg/m³ | 符合标准：GB/T2423.37-89 外壳材料：钢板磷化喷塑 内胆材料：高级不锈钢板 |
|  | SC-080 | 73000 | 800×1000×1000 |  |  |
|  | SC-100 | 98000 | 1000×1000×1000 |  |  |
|  | SC-150 | 99000 | 1000×1500×1000 |  |  |
|  | SC-260 | 120000 | 1200×1800×1200 |  |  |
| 霉菌 试验箱 | MS-015 | 49800 | 500×600×500 | 控温范围：20~80℃ 湿度：45~98%RH 温度均匀度：≤±2℃ 温度波动度：≤±0.5℃ 湿度偏差：≤±2~3%RH | 原装法国“泰康”全封闭压缩机 执行标准：GB/T10588-2002 |
|  | MS-025 | 56800 | 500×600×750 |  |  |
|  | MS-050 | 75800 | 700×800×900 |  |  |
|  | MS-100 | 91800 | 1000×1000×1000 |  |  |
| 霉菌 交变 试验箱 | JMS-015 | 61800 | 500×600×500 |  |  |
|  | JNS-025 | 68800 | 500×600×750 |  |  |
|  | JMS-050 | 86800 | 700×800×900 |  |  |
|  | JMS-100 | 99800 | 1000×1000×1000 |  |  |
| 淋雨 试验箱 | LX-050 | 64000 | 800×800×800 | 喷水环半径：R375mm 管径：16mm 喷水孔径：0.4mm | 内胆不锈钢SUS304 摆管摆幅：90°180°270°可调 |
|  | LX-100 | 78000 | 1020×1200×1000 |  |  |
| 紫外光试验箱 | ZN-P | 79000 | 450×1170×500 | 温度范围：RT+10~70℃ 湿度范围：75~98%RH | 进口控温仪 进口可编程控制仪 |
| 氙灯 试验箱 | SN-050 | 77000 | 800×800×700 | 温度范围：RT+10~70℃ 温度波动度：≤±2℃ 湿度范围：60~98%RH | 1.符合标准：GB/T2423.24-95 内外材料：高级不锈钢板 |
|  | SN-080 | 99000 | 950×950×850 |  |  |

润华环试：老化试验箱 臭氧老化试验箱 防锈油脂湿热试验箱

| 名称 | 型号 | 出厂价（元） | 工作尺寸 D*W*H(mm) | 主 要 技 术 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老化试验箱 | LH-010 | 16500 | 400×500×500 | 温度范围：RT~200℃ | 符合标准：JB/T7444-94 不锈钢内胆、换气量可调 |
|  | LH-025 | 19500 | 500×600×750 |  |  |
| 热老化试验箱 | RLH-010 | 19200 | 400×500×500 | 温度范围：RT~300℃ |  |
|  | RLH-025 | 26800 | 500×600×750 |  |  |
| 换气 老化 试验箱 | QLH-010 | 39800 | 450×450×500 | 温度范围：RT-10~200℃、250℃、300℃ 均匀度：±2℃ 恒温波动度：±0.5℃ | 换气时间:1min~99h(可调) |
|  | QLH-025 | 42500 | 500×600×700 |  |  |
|  | QLH-050 | 49800 | 800×700×900 |  |  |
|  | QLH-080 | 68800 | 800×1000×1000 |  |  |
|  | QLH-100 | 75800 | 1000×1000×1000 |  |  |
| 臭氧 老化 试验箱 | AQL-010 | 98000 | 450×450×500 | 温度范围：0~+70℃ 温度波动度：±0.5℃ 湿度范围：50~90%RH | 臭氧浓度：20-200pphm 静态、动态（选配） 动态+6000元 |
|  | AQL-025 | 116500 | 500×600×750 |  |  |
|  | AQL-050 | 121800 | 700×800×900 |  |  |
|  | AQL-100 | 152800 | 1000×1000×1000 |  |  |
| 防锈 油脂 湿热 试验箱 | AFU-010 | 37800 | 450×450×500 | 温度范围：RT+10~65℃ 温度波动度：±0.5℃ 湿度范围：95%RH以上 | 空气通入量：每小时3倍于箱体容积（可调） |
|  | AFU-025 | 42600 | 580×580×680 |  |  |
|  | AFU-040 | 68000 | 680×680×800 |  |  |

润华专业定制：大型非标实验室类设备

| 名称 | 价格（元） | 工作尺寸 D*W*H(mm) | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐雾试验室 | 面议 | 3m³~120m³ | 可根据用户的具体要求订做非标准型的试验室 |
| 高低温试验室 |  |  |  |
| 恒定湿热试验室 |  |  |  |
| 高温老化试验室 |  |  |  |
| 智能人工气候室 |  |  |  |
| 低气压高低温试验室 |  |  |  |

润华仪器：大气、水质、粉尘、淤泥采样器系列。

| 序号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TMP-1500 | 大气采样器 | 流速：0.1～2L/min | 1980 |
| 2 | CD-1 | 大气采样器 | 定时：0～1.5L/min | 2280 |
| 3 | TWA-300A | 个体空气采样器 | 袖珍式电子定时，流量0～3L/min | 1980 |
| 4 | SQC-1000 | 双路大气采样器 | 微电脑控制，流量0～3L/min | 4980 |
| 5 | BFC-35D | 粉尘采样器 | 流量5～30L/min | 5980 |
| 6 | SFC-3BT | 双路粉尘采样器 | 微电脑控制，流量5～25L/min | 6900 |
| 7 | ESA-2 | 个体粉尘采样器 | 袖珍式电子定时，流量0.1～3L/min | 3200 |
| 8 | HFC-3BT | 呼吸性粉尘采样器 | 微电脑控制，流量5～30L/min | 8500 |
| 9 | P-5L2C | 便携式微电脑粉尘仪 | 范围0.001-100mg/m3 | 29800 |
| 10 | LD-1 | 激光粉尘仪 | 范围0.001-100mg/m3 | 29800 |
| 11 | P-5L | 数字粉尘测定仪 | 范围0.001-100mg/m3 | 29800 |
| 12 | ETC-1 | 瓶式深水采样器 | 人工采样，深度4米 | 1200 |
| 13 | ETC-200 | 污泥采样器 | 采河中污泥 | 4680 |
| 14 | ETC-778 | 水质自动采样器 | 定时、自动采样 | 7200 |
| 15 | 772 | 水质自动采样器 | 时间可调采样时间18秒，采水量150ml | 7200 |
| 16 | SW-CJ-2BC | 全自动水质采样器 | 带制冷和恒温调节 | 41800 |
| 17 | SLJ-2 | 记录式雨量计 | 口径200mm、测量范围：10mm/min、精度0.1mm、记录时间30天、最大蓄水：3.5L、电源：DC13.5V 950MA 测量范围0-999mm 重量15kg | 6500 |

润华仪器：  分析测试仪器系列：

| 序号 | 型 号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XK97-A | 菌落计数器 | 计数量0~999，光源灯功率16W，输入功率＜20W，电源AC220V/50HZ | 1200 |
| 2 | AZ-8866 | 红外线测温仪 | -20℃-420℃，距离比8∶1，放射率可调，可报警（台湾） | 2480 |
| 3 | AZ-8868 | 红外线测温仪 | -20℃-420℃（红外），0℃-788℃（电热偶）（台湾） | 1980 |
| 4 | PT-04 | 电子测温仪 | -45℃-200℃，精度±0.1℃，180℃可旋转摇头 | 380 |
| 5 | TES-1330 | 数字式照度计 | 0-20000LUX（台湾） | 1450 |
| 6 | AVM-01 | 数字式风速仪 | 0-45米/秒，精度0.1（台湾） | 2880 |
| 7 | AVM-03 | 数字式风速仪 | 风速/风温（台湾） | 2980 |
| 8 | AVM-05 | 数字式风速仪 | 风速/风温/风量（台湾） | 3980 |
| 9 | TES-1350A | 数字式声级计 | 35-130dB ±0.1dB（台湾） | 2980 |

| 序号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | HE-102 | 甲醛分析仪 | 范围：0-19.99PPM,分辨率：0.01PPM,泵吸式。 | 7580 |
| 10 | Z-800 | 氨气分析仪 | 范围：0.1-50ppm，精度0.1ppm | 7500 |
| 11 | Z-1200 | 臭氧分析仪 | 范围：0.1-10ppm，精度0.01ppm | 7880 |
| 12 | GXH-3011 | 一氧化碳测定仪 | 范围：0-50ppm | 33800 |
| 13 | CEA-700 | 二氧化碳测定仪 | 范围：0-10000ppm，精度1ppm | 12800 |
| 14 | GXH-3010E | 二氧化碳测定仪 | 范围：0-5000ppm | 12000 |
| 15 | HQF-20 | 红外线CO2分析仪 | 范围：0-5000ppm | 10800 |

| 序号 | 型 号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 出厂价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | PHS-3C | 数字式酸度计 | 精度0.01级，PH∶0～14∶00PH | 2400 |
| 17 | PHS-2000 | 笔式酸度计 | 精度0.2级，PH∶0～14∶00PH | 280 |
| 18 | AD-3 | 极谱仪全套 | 扫描幅度：0-3V 扫描时间：11档 配极谱记录仪和极谱合作台 | 19800 |
| 19 | CG-1C | 数字测汞仪 | 0-10ng/ml，下限0.05 ng/ml | 6980 |
| 20 | ETCG-1 | 智能测汞仪 | 0.1-10ng/ml，下限0.05 ng/ml | 9800 |

润华仪器：石英亚沸高纯水蒸馏器、石英、玻璃比色皿系列：

| 型 号 | 产 品 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | 出厂价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| SYZ-A | 石英亚沸高纯水蒸馏器 | 技术指标：符合苏QLC-22-8要求出水纯度：普通实验室一次提纯金属离子杂质单项含量≤5PPB，多次提纯或100级实验室及限含量≤5PPt | 功率1000W，出水量500 ml/h | 3600 |
| SYZ-B | 石英亚沸高纯水蒸馏器 |  | 功率1500W，出水量1000 ml/h | 4800 |
| SYZ-550 | 石英亚沸高纯水蒸馏器 |  | 功率1500W，出水量1000ml/h | 4800 |
| SYZ-C | 石英亚沸自动加液纯水器 |  | 功率3000W，出水量2500 ml/h | 7800 |
| 1810-B- | 石英自动双重纯水蒸馏器 |  | 功率3000W，出水量2500 ml/h | 6800 |
| 1810-C | 自动双重蒸馏器 | 石英管加热，功率：2×1500 W，出水量2000ml/h | 3600 |
| SZ-93 | 自动双重蒸馏器 | 石英管加热，功率：2×1500 W，出水量2000ml/h | 3600 |
| 721-5 | 外形尺寸：9×15×43（mm³），容量：1.9（ml） | 石英比色皿 | 160 | 玻璃比色皿 | 9 |
| 721-10 | 外形尺寸：14×15×43（mm³），容量：3.8（ml） | 石英比色皿 | 140 | 玻璃比色皿 | 9.5 |
| 721-20 | 外形尺寸：24×15×43（mm³），容量：7.1（ml） | 石英比色皿 | 180 | 玻璃比色皿 | 12 |
| 721-30 | 外形尺寸：34×15×43（mm³），容量：11（ml） | 石英比色皿 | 260 | 玻璃比色皿 | 15 |
| 721-40 | 外形尺寸：44×15×43（mm³），容量：15.2（ml） | 石英比色皿 | 310 | 玻璃比色皿 | 20 |
| 721-50 | 外形尺寸：54×15×43（mm³），容量：18.6（ml） | 石英比色皿 | 360 | 玻璃比色皿 | 23 |
| 721-100 | 外形尺寸：104×15×43（mm³），容量：38（ml） | 石英比色皿 | 650 | 玻璃比色皿 | 68 |
| 751-5 | 外形尺寸：7.4×12.4×45（mm³），容量：1.7（ml） | 石英比色皿 | 160 | 玻璃比色皿 | 9 |
| 751-10 | 外形尺寸：12.4×12.4×45（mm³），容量：3.5（ml） | 石英比色皿 | 140 | 玻璃比色皿 | 9.5 |
| 751-20 | 外形尺寸：22.4×12.4×45（mm³），容量：7（ml） | 石英比色皿 | 180 | 玻璃比色皿 | 12 |
| 751-30 | 外形尺寸：32.4×12.4×45（mm³），容量：10.5（ml） | 石英比色皿 | 260 | 玻璃比色皿 | 15 |
| 751-40 | 外形尺寸：42.4×12.4×45（mm³），容量：14（ml） | 石英比色皿 | 310 | 玻璃比色皿 | 20 |
| 751-50 | 外形尺寸：52.4×12.4×45（mm³），容量：17.5（ml） | 石英比色皿 | 360 | 玻璃比色皿 | 23 |
| 751-100 | 外形尺寸：102.4×12.4×45（mm³），容量：35（ml） | 石英比色皿 | 650 | 玻璃比色皿 | 68 |

润华仪器：搅拌子、搅拌棒、全四氟旋塞、回收器系列：

| 型 号 | 规格尺寸 （mm） | 产品名称 | 出厂价（元） | 型号 | 规格尺寸 | 产品名称 | 出厂价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102 | Φ6×10.2 | A型搅拌子 | 4 | B145 | Φ5×14.5 | B型搅拌子 | 4.5 |
| A150 | Φ7×15 |  | 5 | B200 | Φ8×20 |  | 7 |
| A200 | Φ8×20 |  | 6 | B280 | Φ9×28 |  | 10 |
| A250 | Φ9×25 |  | 7 | B330 | Φ7×33 |  | 10 |
| A280 | Φ9.5×28 |  | 8 | B360 | Φ9×36 |  | 15 |
| A300 | Φ10×30 |  | 10 | B400 | Φ11×40 |  | 13 |
| A350 | Φ10×35 |  | 12 | B450 | Φ11×45 |  | 16 |
| A400 | Φ15×40 |  | 15 | B485 | Φ9×48.5 |  | 14 |
| A500 | Φ20×50 |  | 25 | B550 | Φ12×55 |  | 25 |
| A700 | Φ25×70 |  | 50 | B660 | Φ9×66 |  | 20 |
| A1000 | Φ25×100 |  | 85 | B565 | Φ9×56.5 |  | 16 |
| A2000 | Φ30×200 |  | 320 | B988 | Φ9×98.8 |  | 32 |
| C60 | Φ4×6 | C型搅拌子 | 3.5 | D200 | Φ6×200 | 不锈钢搅拌棒 | 10 |
| C100 | Φ4×10 |  | 4 | D250 | Φ6×250 | 不锈钢搅拌棒 | 12 |
| C150 | Φ5×15 |  | 5 | D300 | Φ6×300 | 不锈钢搅拌棒 | 16 |
| C180 | Φ7×18 |  | 6 | D350 | Φ6×350 | 不锈钢搅拌棒 | 20 |
| C200 | Φ6×20 |  | 7 | D400 | Φ6×400 | 不锈钢搅拌棒 | 26 |
| C220 | Φ7×22 |  | 7 | D500 | Φ8×500 | 不锈钢搅拌棒 | 32 |
| C250 | Φ8×25 |  | 7.5 | E300 | Φ7×300 | 全四氟搅拌棒 | 28 |
| C263 | Φ7×26.3 |  | 8 | E350 | Φ7×350 | 全四氟搅拌棒 | 38 |
| C300 | Φ7×30 |  | 8 | E450 | Φ8×450 | 全四氟搅拌棒 | 48 |
| C350 | Φ8×35 |  | 10 | E500 | Φ8×500 | 全四氟搅拌棒 | 58 |
| C400 | Φ7×40 |  | 12 | F14 | 标准口 | 全四氟旋塞 | 18 |
| C450 | Φ8×45 |  | 14 | F19 | 标准口 | 全四氟旋塞 | 20 |
| C500 | Φ7×50 |  | 16 | F24 | 标准口 | 全四氟旋塞 | 28 |
| C550 | Φ8×55 |  | 19 | F29 | 标准口 | 全四氟旋塞 | 32 |
| C600 | Φ8×60 |  | 24 | F34 | 标准口 | 全四氟旋塞 | 58 |
| C700 | Φ8×70 |  | 28 | F40 | 标准口 | 全四氟旋塞 | 98 |
| C800 | Φ10×80 |  | 30 | G300 | Φ6×300 | 搅拌子回收器 | 38 |

润华仪器：净化设备类

| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 工作室尺寸 深×宽×高 | 规格 | 功率（KW） | 备 注 | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化工作台 | SF-CJ-1A | 870×610×520 | 单人单面垂直风 | 0.4 | 智能控制、可变风量、不锈钢台面、带紫外灭菌灯、“A”为单面、“B”为双面、“1”为单人“2”为双人 | 8500 |
| 2 |  | SF-CJ-1B | 870×610×520 | 单人双面垂直风 | 0.4 |  | 8980 |
| 3 |  | SF-CJ-2A | 1360×610×520 | 双人单面垂直风 | 0.8 |  | 14200 |
| 4 |  | SF-CJ-2B | 1360×610×520 | 双人双面垂直风 | 0.8 |  | 14680 |
| 5 |  | SF-CJ-1 | 900×400×600 | 单人单面水平风 | 0.4 |  | 7800 |
| 6 |  | SF-CJ-2 | 1780×400×600 | 双人单面水平风 | 0.65 |  | 12750 |
| 7 | 生物净化工作台 | SF-SW-1000 | 1000×760×620 | 垂直送风 | 1 |  | 16300 |
| 8 | 净化工作台 | SF-HD-650 | 615×400×535 | 桌上型水平工作台 | 0.4 | 智能控制、不锈钢台面、带无菌灯。 | 4350 |
| 9 |  | SF-VD-650 | 615×490×500 | 桌上型垂直工作台 | 0.4 |  | 4790 |

服务编织未来 诚信铸就品牌

用仪器　找润华

常州润华电器有限公司

公司信息： 常州润华电器有限公司 			  汇款信息：常州润华电器有限司公司地址：江苏省金坛市金胜东路26号               开户银行： 金坛市农行营业部

电　  话： 0519-82305398 　82306938           账    号： 625001040223201

传　  真： 0519-82306938             		  税    号： 320482575395381

网  　址： www.runhuayiqi.com         		  邮    箱： yiqi@runhuayiqi.com  联系人：虞国华                                联 系 人：毛粉梅

联系电话：13915811388. 18015805398             联系电话：15895007738. 18961106938